 安阳博物馆电梯维保项目

安阳博物馆电梯维保项目5部电梯维保项目，现进行公开询价，欢迎符合资格要求的供应商参与竞标。
一、项目概况：
项目名称：安阳博物馆电梯维保项目
项目预算（最高限价）：24000元

维保时间：十二个月
二、采购需求：
（一）电梯轿厢、机房、井道等部位的各部件的检查、调整、润滑和清洁。
（二）电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。
（三）自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。
（四）提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修(困人）通知后30分钟内赶到现场。超时到达每次从保养费中扣除500元，困人故障超时另按每人次1000元扣除。
（五）配合政府主管部门实施年检，年检费用由乙方承担。
（六）根据国家有关的技术规范和要求对5部电梯设备每月进行2次保养，每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向委托方提交检测报告。
（七）未按第7项提交年度检测报告的，甲方有权暂扣10%保养费至报告提交后支付。
（八）润滑油及300元以下的电梯配件由供方免费提供并更换（自然灾害、人为损坏除外）。

三、供应商资格要求：
（一）具备合法的工商部门颁发的营业执照（经营范围含：特种设备安装改造修理）。
（二）具备河南省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》并获准符合本项目标的物修理的资质。
（三）至少有一名具有相关专业任职资格证书的专业技术人员。（特种设备作业人员资格证书）
（四）授权委托书。
（五）所有材料需要加盖单位公章。
（需在公告公示期内8月28日17：00前将上述材料及报价一览表送到安阳博物馆办公室，逾期报名信息无效。）
五、公告期限：
本次招标公告的期限为2026年8月26日至8月28日。
六、联系方式：
报名电话：3776808 
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